Приложение № 2

к постановлению   администрации

муниципального образования

«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»

от «     »           2022 года №

План подготовки объектов

к работе в отопительном сезоне 2022-2023 гг.

ООО «Теплоснабжение»

| № | Наименование мероприятий | Объем работ | Сроки выполне-ния | Стоимость работ (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | Величина |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Теплоисточники |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
|  | Котельная квартальная №1 по ул. Зеленой Текущий ремонт газового и технологического оборудования | шт | 1 | Июнь- Сентябрь | 100 000= | ООО «ТС» |
|  | Квартальная котельная № 2 по ул. Лесопарковой Текущий ремонт газового и технологического оборудования | шт |  | Июнь- Сентябрь | 100 000= | ООО «ТС» |
|  | Квартальная котельная №3 по ул. Пограничной Текущий ремонт газового и технологического оборудования | шт | 1 | Июнь-сентябрь | 50 000= | ООО «ТС» |
|  | Квартальная котельная №4 по ул. Тургенева Текущий ремонт газового и технологического оборудования | шт | 1 | Июнь-сентябрь | 40 000= | ООО «ТС» |
|  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования объектов |  |  | июль | 40 000 | Лаборатория КИЛ |
|  | Текущий ремонт тепловых колодцев западного участка |  |  | август | 170 700 | ООО «ТС» |
|  | Текущий ремонт ЦТП по ул. Сибирякова | шт | 1 | июль | 100 540 | ООО «ТС» |
|  | Текущий ремонт колодцев Восточного участка | шт | 1 | август | 150 500 | ООО «ТС» |
|  | Поверка КИП |  |  | Июнь-август | 70 000 | ГП ЦСМ |
|  | Замена теплотрассы ул. Победы – ул. Бровцева* | м | 170 | Июнь- Сентябрь | 7 900 000 |  |
|  | Замена теплотрассы ул. Победы, д. 15* | м | 70 | Июнь- Сентябрь | 3 200 000 |  |
|  | Замена теплотрассы ул. Садовая, д. 32-34* | м | 80 | Июнь- Сентябрь | 3 700 000 |  |
|  | Замена теплотрассы квартальной котельной № 2 – ул. Лесопарковая* | м | 300 | Июнь- Сентябрь | 27 000 000 |  |
|  | Замена теплотрассы ул. Лесопарковая – ул. Солнечная* | м | 200 | Июнь- Сентябрь | 25 000 000 |  |
|  | Итого по ремонту теплоисточников | 8 290 000 |  |
|  | Итого: Тепловые сети | 67 331 740 |  |
|  | Всего по подготовке | 75 621 740 |  |

*- источник финансирования по данным мероприятия не определен.

МАУ МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» «Зеленоградский свет»

Уличное освещение (обслуживающая организация)

| Наименование установки | Перечень работ | Периодичность выполнения работ | Документ, подтверждающий выполнение работ | Стоимость работ (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светильники | Проверка состояния горения | 1 раз в неделю | сдача листа обхода | 38 000 | Средства предприятия |
|  | Перезарядка арматуры и замена патронов |  | С указанием участков линий. | 60 000 | Средства предприятия |
|  | Расфазировка светильников | 1, 2 |  |  |  |
|  | Замена пускорегулирующей аппаратуры | 2,0% |  |  |  |
| Воздушные линии | Верховой осмотр воздушных сетей | 1 раз в месяц | Оформление акта осмотра | 52 000 | Средства предприятия |
|  | Очистка сетей от веток и набросов, с обрезкой веток | 1раз в квартал, внеочередные после стихийных явлений. | Сдача отчета с указанием участков линий. | 48 000 | Средства предприятия |
|  | Перетяжка провода, регулировка тросов | 0,75% | С указанием участков линий. | 69 000 | Средства предприятия |
|  | Замена изоляторов | 0,25 % | С указанием линии и № опоры | 77 000 | Средства предприятия |
| Кабельные линии | Осмотр кабельных линий, концевых муфт | 1 раз в квартал | Лист смотра | 35 000 | Средства предприятия |
|  | Проверка состояния изоляции | В аварийных случаях | оформление протокола с указанием участка линии | 40 000 | Средства предприятия |
|  | Замена кабельной линии, муфт ,вскрытие грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии и восстановление | 0,38 % | Оформление исполнительной документации | 242 000 | Средства предприятия |
|  | Уборка сбитых опор | По необходимости | С указанием линии и № опоры | 69 000 | Средства предприятия |
|  | Выправка опор |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических опор, кронштейнов | По необходимости | С указанием № опор и линий. | 35 000 | Средства предприятия |
| Пункты питания | Техническое обслуживание Осмотр пунктов питания. | 1 раз в квартал | Оформление акта осмотра | 35 000 | Средства предприятия |
|  | Снятие показаний счетчиков | 1 раз в месяц (до 25 числа текущего месяца) | Занесение показаний в личный кабинет ЯЭ до 01 числа след. месяца | 69 000 | Средства предприятия |
|  | Текущий ремонт | 1раз в квартал |  | 127 000 | Средства предприятия |
|  | Перевод реле времени | 4 раза в месяц |  | 69 000 | Средства предприятия |
|  | Всего, руб. | 1 065 000 | Средства предприятия |

МАУ МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» «Плантаже»

| № п/п | Мероприятие | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения | Стоимость работ, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка песчано – соленной смеси | т | 25 | до 1 октября | 110 000 | Средства предприятия |
| 2 | Заключить дополнительные договора на обработку дорог соленным раствором |  |  | до 1 октября | 300 000 | Средства предприятия |
| Всего | 410 000 |  |

МАУ  МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» «Благоустройство»

| № п/п | Мероприятие | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения | Стоимость работ, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка песчано – соленной смеси | тн | 300 | до 1 сентября | 750 000 | Средства предприятия |
| 2 | Установка емкостей для песчано – соленной смеси | шт | 50 | до 1 октября | 150 000 | Средства предприятия |
| 3 | Заключить договора дополнительные на обработку дорог соленым раствором |  |  | до 1 октября | 800 000 | Средства предприятия |
| 4 | Заключить дополнительные договора на уборку и вывоз снега | Ед. | Не менее 2 | до 1 сентября | 300 000 | Средства предприятия |
| 5 | Заключить дополнительные договора на использование спецтехники | Ед. | Не менее 5 | до 1 сентября | 300 000 | Средства предприятия |
| Всего | 2 300 000 |  |